769YP-24B 手动粉末压片机 技术协议 技术指标 Indicators 769YP-24B 技术参数 压力范围 0~24吨（0~40MPa） 活塞直径 Φ87mm 最大活塞行程 20mm 工作空间 94×94×180mm 压力稳定性 ≤1MPa/5min 重量 40公斤 外形尺寸 280×210×530mm 压力换算 Pressure conversion 油缸实际压力（吨） 3 6 9 12 15 20 24 压力表示值（MPa） 5 10 15 20 25 33.4 40